Вопросы к экзамену по курсу: Экспериментальная физика взаимодействия тяжелых заряженных частиц с веществом

1. Ускорители заряженных частиц их возможности и характеристики.

Общее устройство и типы ускорителей.

Ускоритель (генератор) Ван де Графа

Высоковольтный ускоритель с перезарядкой

Линейный резонансный ускоритель

Принцип автофазировки

Циклотрон (включая изохронный циклотрон).

Синхротрон (включая коллайдеры).

2. Вакуумная техника на ускорительных комплексах

Режимы течения газа в трубопроводах. Критерий Кнудсена.

Проводимость трубопровода.

Вакуумные насосы. Основные типы и важнейшие характеристики насосов.

Механические насосы.

Струйные насосы

Турбомолекулярные насосы.

Магнито-разрядные и сорбционные насосы

Механические методы измерения давления в вакуумных системах.

Тепловые методы измерения давления в вакуумных системах. Вакуумметры сопротивления и термопарные вакуумметры.

Ионизационные методы измерения давления в вакуумных системах.

3.Основы теории торможения ионов в веществе

Процессы определяющие взаимодействие тяжелых ионов с замедляющей средой.

Ядерные взаимодействия релятивистских ионов. Ядерный пробег ионов.

Кулоновское торможения заряженных частиц. Потери энергии тзч в веществе. Тормозная способность вещества.

Изменение заряда иона в процессе торможения

4. Мишени для исследования взаимодействия протонов и ионов с веществом.

Твердотельные мишени для экспериментов по физике взаимодействия ТЗЧ с веществом. Требования к параметрам и методы изготовления .

Понятие пробега ионов. «Толстые» мишени и измерение пробегов ТЗЧ.

Газовые мишени (с окнами и с дифференциальной откачкой) для экспериментов по физике взаимодействия ТЗЧ с веществом.

Жидкие, пористые и криогенные мишени.

Измерение толщины твердотельных мишеней

Диагностика газовых мишеней

Методы анализа химического состава.

Масс – спектрометрия.

4. Методы измерения потерь энергии и детекторы частиц

Методы измерения тока пучка

Методы измерения тормозной способности вещества

Методы измерения энергии тзч.

Полупроводниковые детекторы

Калориметрическая методика

Времяпролетный метод измерения потерь энергии частиц.

Сцинтилляционные счетчики. Характеристики сцинтилляторов.

Микроканальные и микросферические пластины

5. Радиационная безопасность: понятия и термины

| Билет 1 |  |
| --- | --- |
| Билет 2 |  |
| Билет 3 |  |
| Билет 4 |  |
| Билет 5 |  |
| Билет 6 |  |
| Билет 7 |  |
| Билет 8 |  |
| Билет 9 |  |
| Билет 10 |  |
| Билет 11 |  |
| Билет 12 |  |
| Билет 13 |  |
| Билет 14 |  |
| Билет 15 |  |